## 太陽光発電設備・蓄電池 (個人・実績) (hidden)
| 【個人向け実績報告】 |  |  | 令和 年 月 日 受付者【 】
| 太陽光・蓄電池 提出書類チェックシート | 提出 | 内容
| 実績報告書 |  | 交付申請者と同一である
1 |  |  | 交付決定日・番号が記載されている
2 | 事業実績報告書 |  | 事業計画書と一致している
交付決定日以降に着工している
設置事業者は県の説明会を受講した者である
3 | 収支決算書 |  | 収支予算書と一致している
支払方法が領収書と一致している
4 | 土地及び建物の登記事項証明書 |  | 発行日から３か月以内のもので原本である ※新築等で交付申請時に提出していない場合のみ提出
5 | 住民票の写し |  | 発行日から３か月以内のもので原本である ※新築等で交付申請時に提出していない場合のみ提出
設置場所と住民票の住所が一致している
マイナンバーは記載されていない
6 | 契約書の写し |  | 交付決定日以降に契約している
契約者名が申請者と一致している
請負者は事業実績報告書記載の設置事業者である
契約内容と他書類の整合性がとれている
収入印紙が貼られている
お客様用控えである
注文書による場合は、注文書と注文請書の両方が添付されている
7 | 領収書の写し （内訳の記載があるもの） |  | 宛名（振込元）が申請者と一致している |  | 【クレジット】
|  |  | 発行者（振込先）は事業実績報告書に記載の設置事業者である |  | 実績報告時までに、引落しまで完了していること。（分割払いで引落しが完了していない場合は補助対象外とする。）ただし、所有権がはじめから申請者に移転するものであれば対象とする。
|  |  | 補助対象経費がすべて含まれている |  | （提出書類）
|  |  | 収入印紙が貼られている ※電子領収書またはクレジットによる支払であることが明記されている場合は不要 |  | ・領収書（クレジットによる支払いであることが明記されているもの（印紙不要））又はクレジット売上票（お客様控え）
|  |  | 内訳を確認できる |  | ・クレジット利用明細
8 | 保証書の写し |  | 製造事業者が発行したものである |  | ・引落しさていることがわかる通帳の写し
|  |  | 申請者氏名、申請者住所、型番、保証開始日が記載されている |  | 【ローン】
|  |  | 蓄電池は保証期間が10年以上である |  | 所有権がはじめから申請者に移転するものであれば対象とする。
9 | 施工前後の住宅の状況を記録したカラー写真 |  | 【施工前】住宅の全景と設備の設置場所が確認できる |  | （提出書類）
|  |  | 【施工後】住宅の全景と設備の設置場所が確認できる |  | ・ローン契約書
【施工後】申請時の配置図と一致している
【施工後】パネルの枚数が確認できる
10 | 補助対象設備の型番が分かるカラー写真 |  | 導入設備それぞれの型番が確認できる ※保証書で確認できる場合は不要
11 | 電力系統への連携内容が確認できる書類の写し |  | 非FITであることを確認できる
系統連携していることを確認できる
発電場所と設置場所が一致している
発電者と申請者が一致している ※異なる場合は、同居する者であれば可とする
10kW未満である
12 | 太陽光発電設備と直接連携していることを確認できる書類 |  | 構造図・配線図・結線図等いずれかの写しで太陽光発電設備と蓄電池が直接連携していることを確認できる
13 | 変更がある場合、変更を示す書類 |  | 変更内容を確認できる
申請者【 】
報告書類の提出者【 申請者本人 販売業者 施工業者 その他（ ） 】
提出者氏名・連絡先【 氏名： 連絡先： ー ー 】
備考欄
交付決定日： 契約日： 工事期間： 支払日： 連携開始日：

## 太陽光発電設備・蓄電池（事業完了)
事業完了報告チェックシート（太陽光発電設備・蓄電池）
申請者【 】
書類名 | 提出 確認 | 内容確認
事業完了報告書（様式第５号） |  |  | 提出日は令和８年12月25日以前の日付である
申請者住所、氏名、交付決定日等の記入漏れがない
実績報告書 |  |  | 市の区域内に設置されるものである
市からの交付決定日以降に工事に着工している
完了は令和８年12月25日以前の日付である
設置業者は県が実施する「和歌山県太陽光発電設備・蓄電池等導入支援事業補助金に係る施工業者向け説明会」を受講した者である
|  | 太陽光 |  | 合計出力は小数点以下を切り捨てている
最大出力は（A）又は（B）の低い方を記載している
最大出力は10kW未満である
補助対象経費は税抜きで記載している
交付申請額は（C)×７万円の千円未満切捨てである
交付申請額は35万円以下である
|  | 蓄電池 |  | 蓄電容量は20kWh以下であり、小数点第2位以下を切り捨てている
補助対象経費は税抜きで記載している
価格/kWhは一円未満を切り上げている
交付申請額は（E)×1/3の千円未満切捨てである ※（F)が14.1万円／kWhを超える場合、交付申請額は14.1万円×1/3×（D）の千円未満切捨てである
交付申請額は47万円以下である
収支決算書 |  |  | 収入の部の合計と支出の部の合計が一致している
補助対象設備ごとの内訳を確認できる
補助対象設備の設置に係る契約書の写し |  |  | 令和8年5月1日以降に契約している
収入印紙が貼られ、消印されている ※電子契約の場合は不要
申請者と契約者が一致している
請負者は事業完了報告書記載の設置事業者である
（注文書による場合）注文書と注文請書の両方を添付している
補助対象設備の設置に係る領収書の写し （内訳の記載があるもの） |  |  | 申請者あてに発行されたもので、宛名はフルネームで記載されている
収入印紙が貼られ、消印されている ※電子領収書またはクレジットによる支払であること等が明記されている場合は不要
領収日、金額、支払い内容、並びに発行者の氏名、住所及び押印が確認できる
補助対象経費がすべて含まれている
発行者は事業完了報告書記載の設置事業者である
内訳が確認できる（内訳が分かる書類を添付している）
（ローン、クレジットの場合）契約書等の写し、ローン（クレジット）会社から販売施工事業者へ入金されたことが分かる書類を添付している ※所有権が申請者に移転していることが必要
補助対象設備の保証書の写し |  |  | 製造事業者が発行したものである
申請者氏名及び住所、製造事業者名、型番、保証開始日及び保証期間が確認できる
（蓄電池の場合）保証期間が10年以上である
補助対象設備の施工前・施工後の住宅の状況を記録したカラー写真 |  |  | 施工前・施工後の住宅の全景及び設置（予定）箇所の全景が確認できる
施工前・施工後で同じ角度から撮影している
設備の台数（パネルの枚数等）が確認できる
電力系統への連系内容が確認できる書類の写し |  |  | 非FITであることが確認できる
系統連系開始日が確認できる
申請者と発電者（電力需給契約者）が一致している
発電場所と設置場所が一致している
10kW未満である
太陽光発電設備と直接連系していることを確認できる書類 |  |  | 構造図・配線図・結線図等いずれかの写しで太陽光発電設備と蓄電池が直接連系していることが確認できる
振込先口座の通帳等の写し |  |  | 申請者本人名義の口座であること
補助対象設備を設置する建物の登記事項証明書 ※新築等のため固定資産税が課税されていない建物に設置する場合のみ提出すること ※交付申請時に提出していない場合のみ提出すること |  |  | 発行日から３か月以内のもので原本である
登記事項証明書（建物）の種類は居宅である
提出書類に関する問合せ先
申請者本人 ・ その他（氏名等： 電話番号： － － ）